## LOTTO 5
N° | DESCRIZIONE MATERIALE | CONFEZIONAMENTO | CASA PRODUTTRICE | CODICE PRODOTTO | LINK PRODOTTO
1 | 20 µL sterile graduated filter tip - low binding - length : 50.75 mm (racked, hinged lid) | 960 pz. | biosigma | 713115 | scheda
2 | 50 ml Sterile Syringe | 1 pz | clinilab | .13272 | link non disponibile
3 | accendino a gas ricaricabile | 1 pz. | grillo | accric | link non disponibile
4 | aghi per dissezione dritti, impugnatura in plastica, estremità appuntita da 13 cm | 5 pz. | falc | 108348011 | link non disponibile
5 | aghi per siringhe sterili g 25 0,50 | 100pz | clinilab | hn2516 | link non disponibile
6 | alcolometro di tralles scala 0-100 divisione 1/1 con termometro incorporato scala 0.+30°c | 1 pz. | exacta opetch | k71502 | scheda
7 | ancoretta magnetica da 1,5 mm x 4 mm | 1 pz. | lp | 290503 | scheda
8 | ancorette magnetiche (cilindriche diam.50x8 mm) | 10 pz. | lp | 290510 | scheda
9 | ancorette magnetiche (dim 4,5mm, l 12mm) | 10 pz. | lp | 290502 | scheda
10 | ancorette magnetiche cilindriche 6 x 20 mm | 10 pz. | lp | 290504 | scheda
11 | anelli sostegno inox con morsetto mm 50 | 1 pz. | falc | .262.6800.55 | link non disponibile
12 | anelli per crogioli gomma rossa da 30 mm | 1 pz. | algam | 130 | link non disponibile
13 | anelli per crogioli gomma rossa da 45 mm | 1 pz. | algam | 140 | link non disponibile
14 | anello con morsetto per imbuti separatori mis.interna mm.85 | 1 pz. | falc | .262.6800.56 | link non disponibile
15 | anse monouso sterili 1 ul (microbiologia) | 1000 pz. | aptaca | 6001/sg | scheda
16 | anse monouso sterili 10 ul (microbiologia) | 1000 pz. | aptaca | 6010/sg | scheda
17 | asta inox per stativi lung. 600 mm | 1 pz | carlo erba | 4008492 | scheda
18 | asta magnetica recup. ancor. mm. 10*300 | 1 pz. | kartell | kar710 | scheda
19 | asta per recupero ancorette magnetiche, ptfe, lungh. 350 mm, ø 8 mm (llg) | 1 pz | carlo erba | 9197735 | scheda
20 | bacchette di agitazione in vetro diam.6 lunghezza 25 cm | 1 pz. | carlo erba | 9197426 | scheda
21 | bacchette di agitazione vetro semplici diam. 4/5 lunghez. 25 cm | 50 pz. | carù | ca4002-01 | link non disponibile
22 | barattoli con tappo a vite pp, 30ml | 1 pz. | carlo erba | 9402310 | scheda
23 | base in acciaio verniciata con asta da 12x600 mm | 1 pz. | falc | 263712216+263712106 | link non disponibile
24 | beaker da 25 ml vetro | 1 pz. | carlo erba | 9013900 | scheda
25 | beaker in plastica da 25 ml | 1 pz. | carlo erba | 9013670/2 | scheda
26 | becher 100 ml in vetro borosilicato 3,3 con becco forma bassa | 1 pz. | carlo erba | 9013902 | scheda
27 | becher 1000 ml est. 105mm, altezza 145mm in vetro borosilicato 3,3 con becco forma bassa | 10 pz. | carlo erba | 9013913 | scheda
28 | becher 150 ml in vetro borosilicato 3,3 forma alta | 10 pz | carlo erba | 9013921 | scheda
29 | becher 250 ml in vetro borosilicato 3,3 con becco forma bassa | 10 pz | carlo erba | 9013904 | scheda
30 | becher 400 ml in vetro borosilicato 3,3 con becco forma bassa | 10 pz | carlo erba | 9013910 | scheda
31 | becker 3000 ml in vetro borosilicato 3,3 con becco forma bassa | 1 pz. | carlo erba | 6270090 | scheda
32 | becker 5 ml in vetro borosilicato 3,3 con becco forma bassa | 10 pz. | carlo erba | 9013905 | scheda
33 | becker 50 ml in vetro borosilicato 3,3 con becco forma bassa | 10 pz. | carlo erba | 9013901 | scheda
34 | becker 600 ml in vetro borosilicato 3,3 con becco forma bassa | 10 pz. | carlo erba | 9013911 | scheda
35 | becker in teflon da 100 ml | 10 pz. | lp | 290571 | scheda
36 | beuta in vetro borosilicato a fondo piatto raccordo n/s 29/32 da 500ml | 1 pz | carlo erba | 9141112/ca305-10 | scheda
37 | beuta in vetro borosilicato a fondo piatto con collo a smeriglio 29/32 da 250 ml | 1 pz. | carlo erba | 9141110/ca305-08 | scheda
38 | beuta in vetro borosilicato collo largo con gradazione da 100 ml | 10 pz. | carlo erba | 9141181 | scheda
39 | beuta in vetro borosilicato con gradazione da 100 ml - collo smerigliato 29/32 | 1 pz. | carlo erba | 9141109/ca305-06 | scheda
40 | beuta in vetro borosilicato con gradazione da 25 ml | 1 pz. | carlo erba | 9141079 | scheda
41 | beuta in vetro borosilicato con gradazione da 250 ml - collo largo | 10 pz. | carlo erba | 9141182 | scheda
42 | beuta in vetro borosilicato con gradazione da 250 ml - collo stretto | 10 pz. | carlo erba | 9141082 | scheda
43 | beuta in vetro borosilicato con gradazione da 3000 ml - collo stretto | 2 pz | carlo erba | 6270118x2 | scheda
44 | beuta in vetro borosilicato con gradazione da 50 ml - collo smerigliato 29/32 | 1 pz. | carlo erba | 9141107/ca305-04 | scheda
45 | beuta in vetro borosilicato con gradazione da 500 ml - collo largo | 10 pz. | carlo erba | 9141184 | scheda
46 | bisturi - lama in acciaio tipo 4 / n° 24 (falc) | 10 pz. | falc | 126125324 | link non disponibile
47 | bisturi - manico in acciaio per lame tipo 4 (falc) | 1 pz | falc | 126125300 | link non disponibile
48 | bobina di carta asciugamani da 2000 strappi | 1 pz. | medical system | rl8s200 | link non disponibile
49 | bobina di carta asciugamani da 800 strappi | 2 pz. | medical system | phig.bp800 | link non disponibile
50 | bottiglia in vetro borosilicato 3,3 graduate con tappo a vite blu e anello salvagocce 250 ml | 1 pz | carlo erba | 9072332 | scheda
51 | bottiglie contagocce in teflon con beccuccio annesso al tappo bianco capacita' 50-80 ml | 1 pz. | vwr | 216-0457 | scheda
52 | bottiglie in polietilene da 1 lt | 1 pz. | kartell | 613 | scheda
53 | bottiglie in pp da 500 con tappo a sigillo | 500 pz. | aptaca | 11202/500 | scheda
54 | bottiglie in vetro ambrato con pipetta contagocce in plastica inserita nel tappo di chiusura a vite capacità 50 ml. | 50 pz. | carù | ca43-0050 | link non disponibile
55 | bottiglie in vetro borosilicato 3,3 graduate con tappo a vite blu e anello salvagoccia da 1000 ml | 1 pz. | carlo erba | 9072335 | scheda
56 | bottiglie in vetro borosilicato 3,3 graduate con tappo a vite blu e anello salvagoccia da 500 ml | 1 pz. | carlo erba | 907233 | scheda
57 | bottiglie monouso sterili senza tiosolfato da 1 l | 72 pz. | lp | 291268 | scheda
58 | bottiglie monouso sterili senza tiosolfato da 500 ml | 120 pz. | lp | 295268 | scheda
59 | bottiglie monouso sterili + tiosolfato da 1 l | 72 pz. | lp | 291168 | scheda
60 | bottiglie monouso sterili con tiosolfato da 500ml | 120 pz. | lp | 295168 | scheda
61 | bottiglione in polietilene ad alta densità color bianco con rubinetto per acqua deionizzata capacità 10 lt. | 1 pz. | carlo erba | 9139934 | scheda
62 | bottiglione in polietilene bianco con rubinetto per acqua deionizzata da 25 lt. | 1 pz. | lp | 290292 | scheda
63 | box stoccaggio 10x10,100 crioprovette h 52,8 cop. trasp. | 3 pz. | eppendorf | 0030140508 | scheda
64 | box stoccaggio 3x3 per 9 provette 50 ml e 4 da 15ml | 2 pz. | eppendorf | 0030140591 | scheda
65 | box stoccaggio 5x5 25 prov. 15 ml. h 127 | 2 pz. | eppendorf | 0030140583 | scheda
66 | box stoccaggio 8x8 provette 1-2 ml h m52,8 cop. trasp. | 3 pz. | eppendorf | 0030140524 | scheda
67 | box stoccaggio 9x9, 81 crioprovette 1-2 ml h 52,8 cop. trasp. | 3 pz. | eppendorf | 0030140516 | scheda
68 | bruciatore di sicurezza a gas per laboratorio | 1 pz. | falc | 140284000 | link non disponibile
69 | buretta mohrr.ptfev.b. ml 25 1/20 classe as | 1 pz. | carlo erba | 9270100/ca2004-24 | scheda
70 | burette con rubinetto classe as blaubrand vetro borosilicato durancapacit 50 ml. | 1 pz. | carlo erba | 9270101/ca2004-25 | scheda
71 | calibro acciaio inossidabile | 1 pz. | bricoman | 10038070 | link non disponibile
72 | camera di burker c/pinzette | 1 pz. | carlo erba | fb4718920 | scheda
73 | camera di neubauer improved | 1 pz. | brand | FB4717805 | scheda
74 | capillari aperti | 1000 pz. | carù | ca1054-01x5 | link non disponibile
75 | capillari chiusi | 1000 pz. | carù | ca1055-01x5 | link non disponibile
76 | capillari monouso 20 µl | 100 pz | carlo erba | 9411274 | scheda
77 | capillari per punto di fusione con un'estremità chiusa 1,5 mm | 1000 pz. | carù | ca1055-01x5 | link non disponibile
78 | carosello di supporto per nr. 7 pipette | 1 pz. | gilson | F161401 | scheda
79 | carta a 4 per uso peso sostanza | 100 pz. | cart4 | cart4 | link non disponibile
80 | carta assorbente plastificata 43x57 | 50 pz. | carlo erba | 9160270 | scheda
81 | carta da banco per filtrazione gr. 67 m2, dim cm 50x50 | 100 pz. | cordenons | labor100 | link non disponibile verificare scheda tecnica allegata in sde di gara
82 | carta da filtro grado 415 qualitativa, 90 mm | 100 pz. | vwr | 516-0832 | scheda
83 | carta da filtro qualitativa medio rapida diam. 90 mm tempo filtrazione 55 sec. | 100 pz. | carlo erba | 7970032 | scheda
84 | carta oleata per sostanze lipofile (vasell. etc.) misure varie | 1 kg. | plastica sicula | carta oleata | link non disponibile
85 | cartine indicatrici in striscia rs - alta sensibilità - scala cromatica incorporata ph da 1.8-3.8 | 100 strisce | carlo erba | 435494000 | scheda
86 | cartine indicatrici in striscia rs - alta sensibilità - scala cromatica incorporata ph da 3.8-5.5 | 100 strisce | carlo erba | 435496000 | scheda
87 | cartine indicatrici in striscia rs - alta sensibilità - scala cromatica incorporata ph da 5.2-6.8 | 100 strisce | vwr | 85428602 | scheda
88 | cartine indicatrici in striscia rs - alta sensibilità - scala cromatica incorporata ph da 6.0-8.1 | 100 strisce | carlo erba | 435498000 | scheda
89 | cartine indicatrici in striscia rs - alta sensibilità - scala cromatica incorporata ph da 8.0-9.7 | 100 strisce | carlo erba | 435502000 | scheda
90 | cartine indicatrici in striscia rs - alta sensibilità con scala cromatica incorporata ph da 0.00-1.8 | 100 strisce | carlo erba | 9130658 | link non disponibile verificare scheda tecnica allegata in sde di gara
91 | cartine indicatrici ph1/14 rotoli da 5mt.x 5mm di larghezza | 1 rotolo | carlo erba | 9129802 | scheda
92 | cartucce spe c-18 500mg 3 ml | 50 pz | macherey nagel | 730013 | scheda
93 | cellulose filtri acetate siringa sterile, poresize 0,2μm - diam 25mm | 100 pz. | gvs | FJ25ASCCA002DL01x2 | scheda
94 | cilindri graduato 10 ml classe a vetro | 1 pz. | carlo erba | 9274171/ca20-0010 | scheda
95 | cilindri graduato 25 ml classe a vetro | 1 pz. | carlo erba | 9274172/ca20-0025 | scheda
96 | cilindri graduato da 500ml classe a vetro | 2 pz. | carlo erba | 9274176/ca20-0500x2 | scheda
97 | cilindri graduato ml 50 classe a vetro | 1 pz. | carlo erba | 9274173/ca20-0050 | scheda
98 | cilindro graduato 1000 ml classe a vetro | 2 pz. | carlo erba | 9274177/ca20-1000 | scheda
99 | cilindro graduato da 100 ml classe a vetro | 1 pz. | carlo erba | 9274174/ca20-0100 | scheda
100 | cilinro graduato da 250 ml classe a vetro | 1 pz. | carlo erba | 9274175/ca20-0250 | scheda
101 | clips per coni sn 14/23 | 1 pz. | carlo erba | 9011775 | scheda
102 | clips per coni sn 29/32 | 1 pz. | carlo erba | 9011778 | scheda
103 | clips per sacchetti dialisi | 10 pz. | carlo erba | 9206300x10 | scheda
104 | conduttimetro tascabile (1999 ps/ cm) a microprocessore con sonda diretta | 1 pz. | hanna | primo5 | scheda
105 | contaminuti digitale | 1 pz. | carlo erba | 9260150 | scheda
106 | cuvetta in quarzo per spettrofotometria cammino ottico 1 cm. | 1 pz. | bormac | 11000302/1 | scheda
107 | cuvette in plastica da 1 cm kartell | 100 pz. | aptaca | 1015 | scheda
108 | cuvette pmma uv grade 4,5 ml | 1000 pz. | aptaca | 1045 | scheda
109 | cuvette x fluorescenza in quarzo passo ottico 10 mm con coperchio | 2 pz. | exacta opetch | K94086 | scheda
110 | dispensette-regolazione analogica vol. ml 0.2-2 safety prime con valvola | 1 pz. | brand steda | 4600121 | scheda
111 | essiccatore diam. 150 completo di piastra in ceramica | 1 pz. | carlo erba | 9042811 | scheda
112 | fiale per acido cloridrico attivi | 1 pz. | recom | 5131050/1 | link non disponibile
113 | fiale per ammina attivi | 1 pz. | recom | 5131050/0 | link non disponibile
114 | fiale per ammoniaca attivi | 1 pz. | recom | 5134050/1 | link non disponibile
115 | fiale per fenoli attivi | 1 pz. | recom | 5135510/1 | link non disponibile
116 | fiale per formaldeide attivi | 1 pz. | recom | 5130480/1 | link non disponibile
117 | fiale per h2s attivi | 1 pz. | recom | 5130025/1 | link non disponibile
118 | fiale per ipa (frazione gassosa) attivi | 1 pz. | recom | 5131520/1 | link non disponibile
119 | filtri campionamento ipa + metalli in quarzo (0,8 µm x 47 mm) | 100 pz. | gvs | fp047d0qf1qufc01 | scheda
120 | filtri campionamento polveri in teflon (0,8 µm x 47 mm) | 50 pz. | gvs | 1215504/50 | scheda
121 | filtri in nitrocellulosa da 0,20 µm | 100 pz. | gvs | 1214909 | scheda
122 | filtri in nitrocellulosa da 0,45 µm | 100 pz. | gvs | 1215281 | scheda
123 | filtri in pvc da 25 mm con porosità da 5 um | 75 pz. | recom | 5000230 | link non disponibile
124 | filtri per soluzioni acquose pori 0.45µm diam. 47 mm in acetato di cellulosa | 100 pz. | gvs | 1215676 | scheda
125 | filtri per solventi organici pori 0.45µm diam. 47 mm ptfe | 100 pz. | gvs | 1215493 | scheda
126 | flasks per colture cellulari con filtro da 25 cm quadri | 200 pz. | carlo erba | tcf012050 | scheda
127 | forbice chirurgica, 120 mm inox punte alterne | 1 pz. | carlo erba | 9204232 | scheda
128 | forbice per microspia l=100 mm a punte diritte in acciaio inox | 1 pz. | falc | 134201952 | link non disponibile
129 | gooch g4 diametro 30 | 1 pz. | SPAZIANI | 00CRO030S14 | link non disponibile
130 | guanti monouso in lattice powder free | 100 pz. | icoglob | ESPF/l | link non disponibile
131 | imbuti di hirsch varie misure di diametro a scelta | 1 pz. | vwr | 519-2393 | scheda
132 | imbuti in plastica per polveri diam. 80 mm gambo inferiore a 15 mm | 1 pz. | carlo erba | 9251725 | scheda
133 | imbuti in vetro gambo corto dm. 85 mm | 1 pz | carlo erba | 9251202/ca03-0085 | scheda
134 | imbuti separatori non graduati 500 ml (in vetro schottduran forma conica, con rubinetto in ptfe o in vetro a scelta cap. 500ml cono sup ns 29/32. forniti senza tappo in plastica) | 1 pz. | SPAZIANI | 00SCO500U42 | link non disponibile
135 | imbutini in plastica gambo corto dm. 40 mm | 10 pz. | carlo erba | 9251185 | scheda
136 | imbuto in pp a gambo corto diam. 60 mm | 10pz | carlo erba | 9251186 | scheda
137 | imbuto in vetro gambo 9 ½ largh. ø 10 | 1 pz. | carlo erba | 9251203/CA03-0100 | scheda
138 | imbuto separatore 100ml non graduato f. conica v. duran | 1 pz. | SPAZIANI | 00SCO100U42 | link non disponibile
139 | indium tin oxide resistivity 70-100 Ω/sq coated glass slide square | 10 pz. | SIGMA | 703176-10PAK | scheda
140 | indium tin oxide resistivity 8-12 Ω/sq | 10 pz. | SIGMA | 703192-10PAK | scheda
141 | inserti in vetro da 300 ul | 100 pz. | carlo erba | 7401744 | scheda
142 | kit vial 40 ml per p&t con tappo e setto ptfe/silicone | 100 pz. | unilab | 7001-4010 | link non disponibile verificare scheda tecnica allegata in sde di gara
143 | kit vial ambrate da 2 ml avvitabili 9mm con tappo e setto ptfe/silicone | 100 pz. | unilab | 5190-9063/100 | link non disponibile
144 | lame bisturi monouso sterili, manico in plastica, lama 11 in acciaio inox 18/8 | 10 pz. | medicalsystem | 1-002 | link non disponibile
145 | lamette apollo in acciaio | 5 pz. | lam | apollo | link non disponibile
146 | lancette per dissezione in acciaio | 10 pz | falc | 108348016 | link non disponibile
147 | lastre per tlc in alluminio gel di silice 60 f 254 5x10 cm. | 50 fogli | macherey nagel | 818360 | scheda
148 | lastrine tlc in alluminio 254 mm gel di silice 60 fogli 200 x 200 mm. | 150 pz. | macherey nagel | 818333x6 | scheda
149 | matite vetrografiche a punta media colore nero | 1 pz. | falc | .108.1240.14 | link non disponibile
150 | matracci da 5 ml cl a | 1 pz. | carlo erba | 9276600 | scheda
151 | matracci tar. cl. a ml 10 mbl | 2 pz. | carlo erba | 9276601/ca2101-06x2 | scheda
152 | matracci tarati classe a, anello di taratura e iscrizione di colore blu - 2 lt. | 1 pz. | carlo erba | 9276612/ca2101-17 | scheda
153 | matracci tarati classe a, anello di taratura e iscrizione di colore blu da 100ml | 2 pz. | carlo erba | 9276607/ca2101-12x2 | scheda
154 | matraccio tarato da 20 ml in vetro con tappo in pp, classe a | 1 pz. | carlo erba | 9276602/ca2101-08 | scheda
155 | matraccio tarato da 50 ml in vetro con tappo in pp, classe a | 1 pz. | carlo erba | 9276605/ca2101-10 | scheda
156 | micro amp optical 96 well reaction plate | 10 pz. | thermo fisher | 4346907 | scheda
157 | micro spatole a cucchiaio | 1 pz. | carlo erba | 9150820 | scheda
158 | microprovette epp. ml 1,5 | 1000 pz. | kartell | kar298 | scheda
159 | microprovette pp. nl 2 graduate | 1000 pz. | carlo erba | 9409025 | scheda
160 | microsiringaham. 1710-np.2-81000 | 1000 pz. | falc | 103.1710.01 | link non disponibile
161 | morsetto doppio | 2 pz. | falc | 146290005x2 | link non disponibile
162 | mortaio con pestello diam. 100 | 1 pz. | carù | e121708 | link non disponibile
163 | mortaio in agata, diam esterno mm75, con pestello | 1 pz. | carlo erba | 9164075 | scheda
164 | multiwells da 96 gr per colture cellulari fondo piatto | 100 pz. | carlo erba | tcp011096 | scheda
165 | nastro adesivo per autoclave (mm 19 x 50 mt) | 1 pz. | aptaca | 5352 | scheda
166 | nastro sigillante per piastre petri | 1 pz. | bricoman | scoth | link non disponibile
167 | navicella per pesata pentagonale altezza 10 ml | 500 pz. | vwr | 611-9163 | scheda
168 | navicella per pesata pentagonale altezza 50 ml | 500 pz. | vwr | 611-9164 | scheda
169 | navicelle bianche in plastica per pesata std 7 ml. | 500 pz. | lp | 174112 | scheda
170 | nebulizzatore manuale in vetro pyrex per cromatografia cono ns29/32 beuta 300ml | 1 pz. | carù | ca905-80+2051-02 | link non disponibile
171 | opercoli in gelatina tipo 00 | 1000 pz. | galeno | 1756-1000-g | scheda
172 | pallone fondo piano con smerigliatura 29/32 in vetro da 250 ml | 10 pz. | carlo erba | 6238346/plps0250c | scheda
173 | pallone fondo piano con smerigliatura normalizzata 29/32 in vetro borosilicato duran 50ml | 10 pz. | carlo erba | 4008377/ca201-07 | scheda
174 | pallone fondo piano, smerigliatura normalizzata 29/32 in vetro borosilicato duran 100ml | 10 pz. | carlo erba | 6236773/ca201-11/d | scheda
175 | palloni evap. rotante ml. 500 pera | 1 pz. | carlo erba | 6243664 | scheda
176 | pap pen for immunostaining | 1 pz. | biooptica | 11-100M | scheda
177 | parafilm pellicola sigillante largh.100 mm (rotolo da 38 mt) | 1 pz. | carlo erba | 9170002 | scheda
178 | paraspruzzo diritto, smerigliatura normalizzata 29/32 in vetro borosilicato duran | 1 pz. | carlo erba | 6255503 | scheda
179 | pasticcatrice atlas evaquable pellet dies 13 mm. | 1 pz. | hellma | gs03000 | link non disponibile
180 | pbs tablets ph 7.4 (for 100 ml.) | 100 pz. | applichem | a9162,0100 | https://it.vwr.com/store/product?keyword=a9162%2C0100
181 | pesa filtri in vetro con coperchio 80 x 50 | 1pz | SPAZIANI | 00PES080050 | link non disponibile
182 | pesa filtri in vetro diam. 60 h 35 mm | 1 pz. | SPAZIANI | 00PES060035 | link non disponibile
183 | petri dischi da 100 mm cf. 300 | 100 pz. | carlo erba | TCD010100/3 | link non disponibile
184 | ph-metrochecher | 1 pz. | hanna | hi98103 | scheda
185 | piastre di petri diam. 60 mm, h. 15 mm. | 1000 pz. | nuova aptaca | 61 | scheda
186 | piastre di petri diam. 90 con ventilazione sterili | 500 pz. | nuova aptaca | 91/sg | scheda
187 | pinza a 4 branche apertura 85 mm in ghisa con rivestimento epossidico. asta di supporto mobile, senza morsetto | 1 pz. | carlo erba | 9223907 | scheda
188 | pinza a branche tonde apertura 60 mm in ghisa, senza morsetto | 1 pz. | carlo erba | 9224472 /180430056 | scheda
189 | pinze per burette a due ps. in lega speciale | 1 pz. | falc | 180307012 | link non disponibile
190 | pinzette acciaio inossidabile, dritte, appuntite l. 14 cm | 1 pz. | carlo erba | 9171123 | scheda
191 | pinzette acciaio inossidabile, dritte, arrotondate l. 14 cm | 1 pz. | carlo erba | 6255826 | scheda
192 | pinzette ad alta precisione con punte diritte sottili, l. 105 mm | 1 pz. | carlo erba | 4008482 | scheda
193 | pinzette in teflon | 1 pz. | carlo erba | 9171555 | scheda
194 | pipetta classe as, 2tratti 10ml scolamento parziale,colorazione blu certificato del lotto incluso | 1 pz. | carlo erba | 6071748 | scheda
195 | pipetta mini 25 ml - grad. 5/10 - anello rosso (jetbiofil) | 100 pz. | carlo erba | GSP010225 | scheda
196 | pipetta pasteur in vetro lungh. 230mm | 1000 pz. | carlo erba | 9411020/ca38-0005x4 | scheda
197 | pipette graduate classe a 10 ml divisione 1/10 | 1 pz. | carlo erba | 9272253/35-2018 | scheda
198 | pipette monouso sterili 10 ml (microbiologia) | 200 pz. | carlo erba | gsp211010 | scheda
199 | pipette monouso sterili 25 ml (microbiologia) | 200 pz. | carlo erba | GSP010025/150 | scheda
200 | pipette monouso sterili da 1 ml (microbiologia) | 200 pz. | lp | 160110/200 | scheda
201 | pipette pasteur lungh.150 mm, capacità tot. 7 ml, diamestro esterno capillare 7,8 mm graduta 0,50-1-1,5-2-2,5-3 ml in polietilene | 500 pz. | aptaca | 1502 | scheda
202 | pipette pasteur vetro | 250 pz. | carlo erba | 9411020/ca38-0005 | scheda
203 | pipette sterili da 1 ml | 500 pz. | lp | 160110/500 | scheda
204 | pipette sterili da 10 ml | 200 pz. | carlo erba | gsp211010 | scheda
205 | pipette sterili da 2 ml | 500 pz. | lp | 160210/200 | scheda
206 | pipette sterili da 5 ml | 200 pz. | carlo erba | gsp010005 | scheda
207 | pipette sterili da 5 ml sterili falcon | 200 pz. | carlo erba | gsp010005 | scheda
208 | pompetta (monopalla) in gomma rossa a 3 movimenti | 1 pz. | kartell | kar200 | scheda
209 | porta provette 100 posti | 1 pz. | kartell | kar563-03 | scheda
210 | portapipette circolare 94 fori | 1 pz. | carlo erba | 9273895 | scheda
211 | portaprovette 12 posti (3 ripiani in plastica 2x6 dimensioni 90x60x80 ) | 1 pz. | kartell | kar559 | scheda
212 | portaprovette 60 posti 16 mm. 5x12 (dim. 246x105x72) | 1 pz. | carlo erba | 6286169 | scheda
213 | provette con tappo a vite in polietil. diam. 16 altezza 100 mm. | 1000 pz. | aptaca | 10361/MO | scheda
214 | provette e tappi da 10 ml | 1000 pz. | aptaca | 6009/MO/T/1000 | link non disponibile
215 | provette per analisi 10x100 cap. 5ml orlo svasato, non graduate, in vetro borosilicato 3.3 | 200 pz. | carlo erba | 4658125x2 | scheda
216 | provette per batteriologia in vetro comune da 15ml, diam. 16mm, altezza 160 mm | 100 pz. | caru aurelio | ca14-0040 | link non disponibile
217 | provette per centrifuga fondo conico non graduato da 10ml-diametro 16 mm-altezza 105 mm | 100 pz. | caru aurelio | ca17-0001 | link non disponibile
218 | provette per pcr pp. ml 0,2 t.piatto | 1000 pz. | carlo erba | 9407501 | scheda
219 | provette sterili cilindriche da 10 ml | 1800 pz. | lp italiana | 111018 | scheda
220 | provette vetro comune da 5ml, diam. 10mm, altezza 100mm | 250 pz. | caru aurelio | ca14-0005 | link non disponibile
221 | provette vetro comune per analisi diam. 16 mm, altezza 100 mm. | 100 pz. | caru aurelio | ca12-0015 | link non disponibile
222 | puntali 1-10µl dna-rna free | 1000 pz. | carlo erba | 9409099 | scheda
223 | puntali 1000µl dna-rna free | 1000 pz. | carlo erba | 9409048 | scheda
224 | puntali 10-200µl dna-rna free | 1000 pz. | carlo erba | 9409046 | scheda
225 | puntali 1-30µl con filtro o equivalenti | 960 pz. in rack | aptaca | 9605 | scheda
226 | puntali df1000st o equivalenti | 960 pz. in rack | brand | fb4732734 | scheda
227 | puntali df100st o equivalenti | 960 pz. in rack | brand | fb4732730 | scheda
228 | puntali df10st o equivalenti | 960 pz. in rack | brand | fb4732724 | scheda
229 | puntali df200st o equivalenti | 960 pz. in rack | brand | fb4732732 | scheda
230 | puntali per transferpette brand 100-1000µl | 1000 pz. | kartell | kar961 | scheda
231 | puntali per transferpette brand 5-50µl | 1000 pz. | brand | Fb4732006/2 | scheda
232 | puntali plastibrand 2 / 200µl 50 mm giallo | 1000 pz. | brand | fb4732008 | scheda
233 | puntali plastibrand 50 / 1000µl 70 mm blu | 5000 pz. | brand | fb4732032 | scheda
234 | puntali plastibrand 0,5 / 20µl 46 mm | 2000 pz. | brand | fb4732004 | scheda
235 | punte per micropipette 1000-10000 μl | 100 pz. | carlo erba | 9409098 | scheda
236 | raccordo goku in gomma rossa int. 20mm,est 41mm in gomma naturale. conici diametro superiore 41mm, diametro base 27,5mm, altezza 27mm, spessore 4mm | 1 pz. | carlo erba | 9052427 | scheda
237 | rotoli alluminio 38x125 mt. | 1 cf. | plastica alfa | all | link non disponibile
238 | rubinetto ad una via in ptfe 12,5 foro 1,5/2 mm | 1 pz. | caru aurelio | CA100.01 | link non disponibile
239 | sacchetti con chiusura a pressione con sistema di chiusura a zip e campo di banco per marcatura | 100 pz. | carlo erba | 9404173 | scheda
240 | sacchetti sterili per campionamento 140x229 | 500 pz. | vwr | 129-9816 | scheda
241 | sacchetti sterili per campionamento 178x305 | 250 pz. | vwr | 129-9839 | scheda
242 | sacchetti sterili per campionamento 76x178 | 500 pz. | vwr | 129-9019 | scheda
243 | sacchetti sterili con chiusura 105x155 | 1000 pz. | aptaca | 10301 | scheda
244 | sacchetti trasparenti 40 x 60 mm, spessore 0,05 mm. pe con chiusura a pressione e campo bianco per marcatura | 100 pz. | carlo erba | 9404176 | scheda
245 | scolavetreria | 1 pz. | kartell | 213 | scheda
246 | set di colorazione 12 vaschette C.N.D. W05039099 | 1 pz | biooptica | 10-10 | scheda
247 | sifone per travaso | 1 pz. | mano mano | ME10657030 | link non disponibile
248 | siringa da 1µl per insulina, ago removibile | 100 pz. | RAYS | INS 1ML 25G.16 | link non disponibile verificare scheda tecnica allegata in sde di gara
249 | siringa pp/pe 5 ml. sterile | 100 pz. | carlo erba | 4665979 | scheda
250 | siringhe da 10 ml | 100 pz. | carlo erba | 4665986 | scheda
251 | siringhe da 5 ml | 150 pz. | carlo erba | 6267268 | scheda
252 | siringhe in plastica con ago removibile 20ml | 50 pz. | RAYS | RA.2021CM38.PH | link non disponibile verificare scheda tecnica allegata in sde di gara
253 | sostegno ad anello senza morsetto diam. interno 70 mm | 1 pz. | carlo erba | 6239507 | scheda
254 | spatola a paletta in acciaio inossidabile lungh. 150 mm | 10 pz. | carlo erba | 4008455 | scheda
255 | spatola acciaio di ghon 1 paletta piegata lungh. 150 mm x 6 mm di larghezza | 1 pz. | falc | 268760085 | link non disponibile
256 | spatola per pesata con manico arrotondato e paletta leggermente piegata, lunghezza 170 mm, lungh. paletta 40 mm, largh. 12 mm, peso 15 gr. | 1 pz. | carlo erba | 9150620 | scheda
257 | spatole acciaio doppio ( lungh. 120 mm x largh. 6 mm) | 1 pz. | falc | 268760060 | link non disponibile
258 | spatole in acciaio con piccolo cucchiaio lunghezza mm. 187 | 1 pz. | carlo erba | 4008451 | scheda
259 | spatole in plastica di colore rosso con terminale cucchiaio 210 mm. (kartell) | 1 pz. | kartell | 593 | scheda
260 | spazzolini con terminale a forma di ciuffo 40x120mm | 5 pz. | falc | 272.6506.06 | link non disponibile
261 | spazzolini con terminale a forma di ciuffo 80x120mm | 5 pz. | falc | 272.6507.09 | link non disponibile
262 | spazzolini per bicchieri 380mm | 2 pz. | falc | 272.6504.22 | link non disponibile
263 | spazzolini per burette 15x120mm | 5 pz. | falc | 272.6504.21 | link non disponibile
264 | spazzolino per provette setola 15x100mm. | 10 pz. | falc | 272650601x2 | link non disponibile
265 | spazzolino per provette setola 25x120mm. | 10 pz. | falc | 272650603x2 | link non disponibile
266 | spruzzetta in pe con puntina estraibile capacità 250 ml. | 1 pz. | kartell | 182 | scheda
267 | spruzzetta in pe con puntina estraibile capacità 500 ml. | 1 pz. | kartell | 183 | scheda
268 | spruzzette 250 ml per etanolo con dicitura indelebile e tappo colorato | 1 pz. | carlo erba | 9073357 | scheda
269 | spugna generica per lavaggio vetreria | 10 pz. | spugn | cop | link non disponibile
270 | stoppini per lampada ad alcool 8.6 x 7.6 x 7.6 cm | 1 pz. | usbeck | USBE1501 /1 | link non disponibile
271 | supporto rettangolare,smaltato, piastra rivestita in acciaio | 1 pz. | falc | 263.7122.16 | 140x165mm senza asta
272 | suppositori in plastica usa e getta | 2400 pz | valmatic | ano3,5 | link non disponibile
273 | tappi a vite x vials da 20 ml | 10pz | carlo erba | 7615156 | scheda
274 | tappi sterili in cellulosa ø int. 13,5-14,5mm | 1000 pz. | carlo erba | 9231213 | scheda
275 | tappi sterili in cellulosa ø int. 20,5-22mm | 1000 pz. | carlo erba | 9231220x2 | scheda
276 | tappi sterili in cellulosa ø int. 32,5-35mm | 1000 pz. | carlo erba | 9231232x10 | scheda
277 | tappo in polietilene normalizzato cono 29/32 | 1 pz. | lpitaliana | 291086 | scheda
278 | termometro a bulbo ad alcool temp. tra -10° e 250°c | 1 pz. | carlo erba | 9235278 | scheda
279 | termometro a lettura digitale con sonda | 1 pz. | edumad | AF15 | link non disponibile
280 | termometro ad alcool gambo lungo scala -10 a +150°c | 1 pz. | carlo erba | 9235277 | scheda
281 | termometro con raccordo normalizzato | 1 pz | carlo erba | 9237014/4008360 | scheda
282 | termometro massima/minima Intervallo di temperatura: da - 20 °C a 50 °C. Precisione: +/- 1 °C. | 1 pz. | carlo erba | 9241134 | scheda
283 | termometro range da -10 a -110 °c | 1 pz. | carlo erba | 9237015 | scheda
284 | test cuvette cod conc 10-150 mg/l | 25 pz. * | carlo erba | 9950533 | scheda
285 | test cuvette cod conc 10-1500 mg/l | 25 pz. * | carlo erba | 9950534 | scheda
286 | test cuvette cod conc 4-40 mg/l | 25 pz. * | merck | 1.14560.0001 | scheda
287 | test cuvette cod conc 50-500 mg/l | 25 pz. * | merck | 1.14690.0001 | scheda
288 | test cuvette cod lck conc 100-600 mg/l | 25 pz. * | hachlange | LCK714 | scheda
289 | test cuvette cod lck conc 15-150 mg/l | 25 pz. * | hachlange | LCK314 | scheda
290 | test cuvette cod lck conc 5-60 mg/l | 25 pz. * | hachlange | LCK1414 | scheda.
291 | test cuvette cod lck conf 25 100-2000 mg/l | 1 pz. | hachlange | LCK1014 | scheda
292 | tettarelle | 100 pz. | kartell | kar3914 | scheda
293 | timer programmabile con spina schuko | 1 pz. | amazon | BES 20425 | link non disponibile
294 | tube rack 12 prov. 5/15/50 ml | 2 pz. | eppendorf | 0030119835 | scheda
295 | tube rack 36 prov. 1,5/2,0 ml | 2 pz. | eppendorf | 0030119819 | scheda
296 | tube rack 48 prov. 0,5 ml | 2 pz. | eppendorf | 0030119800 | scheda
297 | tubi con fondo conico da 15 ml falcon | 500 pz. | aptaca | 10352/500 | scheda
298 | tubi eppendorfpcr-strip da 8 | 125 pz. | brand | 781320+781340 | link non disponibile
299 | tubi falcon 50 ml con base di appoggio | 50 pz. | aptaca | 20351/50 | scheda
300 | tubi falcon non sterili in polipropilene 50 ml | 500 pz. | nuova aptaca | 10351 | schda
301 | tubi in polipropilene sterili da 15 ml | 500 pz. | aptaca | 10352/SG/500 | scheda
302 | tubi in polipropilene sterili da 50 ml | 500 pz. | aptaca | 10351/SG/500 | scheda
303 | tubi x centrifuga da 0,5 ml | 1000 pz. | carlo erba | 9409023 | scheda
304 | tubicini nmr mm 178 *5mm cf 5 < 500 mhz con tappo | 1 pz. | vwr | 634-0929/5 | scheda
305 | vaschetta tipo helledahl, in pmp (tpx®) con coperchio | 1 pz. | kartell | 351 | scheda
306 | vassoio in pvc, fondo a rilievo dim. 200x150x45 | 1 pz. | carlo erba | 9200372 | scheda
307 | vetrini coprioggetto 18x18mm | 200 pz. | clinilab | 217511 | link non disponibile
308 | vetrini coprioggetto 24x24mm spessore 0.13-0.16mmm | 2000 pz. | clinilab | 217571x10 | link non disponibile
309 | vetrini coprioggetto 24x50 mm | 1000 pz. | clinilab | 217611x10 | link non disponibile
310 | vetrini coprioggetto, largh. 50 mm, lungh. 24 mm, spessore 0,13-0,16 mm | 100 pz. | clinilab | 217611 | link non disponibile
311 | vetrini portaoggetto mol.26*76 | 50 pz. | clinilab | 217460 | link non disponibile
312 | vetrino porta oggetto | 1 pz | clinilab | 217460/10 | link non disponibile
313 | vials borosilicato da 20 ml | 100 pz. | carlo erba | 4008204 | scheda
314 | vials da 4 ml + tappi a vite chiusi in pp con setto silicone | 100 pz. | carlo erba | 9003482+6242267 | scheda1
315 | vials vetro chiaro 4 ml avvitabili con tappo nero 13x425 | 100 pz. | carlo erba | 9003482/4008267 | scheda
316 | colonna capillare per gcms mega 5ms lunghezza 30m | 1 pz. | mega | MS502502530 | link non disponibile
317 | colonna x cromatografia vetro borosil. con rubinetto e setto poroso dim. 20x30 h | 1 pz. | spazziani | 00COL203S4 | link non disponibile
318 | criotubi in polipropilene 2.0 ml | 1 pz. | aptaca | 6311/R/1 | scheda
319 | Nunc Lab Tek II CC2 Chamber Slide System | 16pz | Thermo Scientific | FA9155379
* | I prodotti asteriscati dovranno essere forniti su lotti di produzione differenti